## Лист1
Serial	Output	Measurements				Test report					Шум чтения	Темновой ток
		Read noise		Dark current		Read noise	Dark current	Gain		Серийный номер	Выход	(e- rms)	(e-/пиксель/с)
		ADU rms	e- rms	ADU/s	e-/s	e- rms	e-/s	e-/ADU		100316	L	3,23	0,0250
100316	L	3,04	3,22544	0,0236	0,0250396	3,31	2,00E-02	1,061		0	R	4,91	0,0249
	R	4,83	4,90728	0,0245	0,024892	3,54		1,016		100317	L	3,46	0,2197
100317	L	3,52	3,45664	0,2237	0,2196734	2,98	2,00E-01	0,982			R	4,92	0,2181
	R	5,17	4,91667	0,2293	0,2180643	3,51		0,951		100330	L	2,53	0,0273
100330	L	2,75	2,53275	0,0296	0,0272616	2,69	2,30E-02	0,921			R	3,57	0,0270
	R	3,88	3,56572	0,0294	0,0270186	2,97		0,919		Данные производителя		2,7-3,6

				2,69
				3,54

				50000	83,9	41,9
				100000	41,9	21,0
				250000	16,8	8,4
				500000	8,4	4,2
				1000000	4,2	2,1
				3000000	1,4	0,7